附件1

- 数据中心运维管理高级工程师课程大纲

| 题目 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 数据中心运维团队 | 领导管理的标准和属性 如何设置有效和高效的数据中心基础设施 运维团队组织架构的管理 定义运维团队的角色，责任和技能 工作轮岗，奖励，升职和成功规划用以保留人才 |
| 供应商管理 | 供应商选择和认证， 供应商服务协议的关键考量点 绩效考核和汇报典型的IDC数据中心组织架构介绍 |
| 维护合同 | 维护选择 保修中的陷阱 服务报告和服务协议的关联 关于系统维护制度的最佳实践 |
| 管理安全和法规的需求 | 法规和行业合规，制度 应急效应，安全策略和流程 保证运行的需求和流程 数据中心的通用规则和制度 关于防范电源故障和火灾危险的运行流程和标准 |
| 服务级别协议的管理 | 定义数据中心设计的限制 定义衡量标准和报告 关联业务的SLA和供应商的SLA 定义设备上架和下架的管理流程 |
| 管理物理安全 | 有效的巡视和如何保证24x7的警戒 安全事故管理 来源于ANSI/TIA-942,ISO/IEC-27001/02,SS507,ISO/IEC-24762的知道准则 针对日常安全访问控制的标准管理流程，诸如进出控制和访问管理 |
| 服务级别协议的管理 | 数据中心内部的ITSM/ITIL 换班交接的需求和流程 硬件，软件，备件和消耗品等资产和库存的管理 高架地板场地空间管理流程和关于机柜空间分配，安装管理的职责 |
| 容量管理 | 定义了数据中心的设计极限 设定阈值，监测和报告 容量规划的技术解决方案，如计算流体动力学（CFD），容量和配置管理 解决方案 |
| 数据中心清洁及危害物控制 | 数据中心污染的常见原因 数据中心污染类型，比如硫化氢污染，空气颗粒物等 减少和清除灰尘，害虫，危害物及其他污染的标准，政策和技术 |
| 维护M&E的最佳实践 | 以预防，预测，可用性和可靠性为中心（RCM）的维护 针对不同的设备制定不同的全面的维护方案，如发电机，UPS等 预防性主动维护的重要性，例如;热扫描，泵振动测试，BMS 错误检测，系统备份测试，发电机负载测试等 对主要环境的定期和不定期年度检测，如变压器，发电机组，风冷或水冷机组，冷却塔等 管理本地/非本地的备件以及如何选择应当存放本地的备件 日常维护保养程序，如数据记录，每日检查，每日维护，报告和分析等 |
| 数据中心的监控和自动化 | 数据中心的监测要求 阈值设置和报告要求 突发事件管理和客户投诉管理和变更管理 |
| 文档的管理和保管 | 文档管理标准 文件管理程序的要求 文档设计要求 运营管理文件 |
| 环境的生命周期管理 | 审查，触发器和报告 生命周期的测试 生命周期管理的政策和程序 包括软件和硬件在内的资产管理 |